## Lotto 1_rev
LOTTO 1: TERRENI E SUPPLEMENTI IN VARI FORMATI PER COLTURE MICROBIOLOGICHE (disidratati, flaconi, fiale, piastre)
IMPORTO A BASE DI GARA: EURO 99.000,00 (IVA ESCLUSA) PERCENTUALE DI PRODOTTI RICHIESTA: 90% PRODOTTI DA OFFRIRE: 78 SU 87
POS | DESCRIZIONE PRODOTTO | Fabbisogno totale Arpae (per u.m.) | Formato richiesto |  |  |  |  | Formato offerto per confezione (vedi nota) | [6 empty] | Prezzo unità di misura | Prezzo offerto per confezione di vendita | Prezzo totale (prezzo per unità di misura per fabbisogno totale)
|  |  | Pezzo |  |  |  |  | Pezzo
|  |  | Formato | Unità di misura | Quantità di u.m. in ciascun formato | Confezione di vendita | Pezzi per ciascuna confezione di vendita | Formato | Unità di misura | Quantità di u.m. in ciascun formato | Confezione di vendita | Pezzi per ciascuna confezione di vendita | Codice articolo | Catalogo produttore
1 | SABOURAUD DEXTROSE AGAR + CLORAMFENICOLO | 6000 | piastra | ml | 10 | scatola | 20
2 | McCONKEY AGAR 90 mm | 1200 | piastra | piastra | - | scatola | 20
3 | PCA contact plate 55mm ± 5mm | 1100 | piastra | piastra | - | scatola | 20
4 | SDA contact plate senza cloramfenicolo 55mm ± 5mm | 500 | piastra | piastra | - | scatola | 20
5 | ECX-Gluc agar (Chromogenic E coli agar) 55mm ± 5mm | 18000 | piastra | piastra | - | scatola | 30
6 | CHROMOGEN COLI AGAR ISO 9308 FORM piastre da 55 mm ± 5mm | 27000 | piastra | piastra | - | scatola | 30
7 | Slanetz Bartley piastre da 55 mm ± 5mm | 22200 | piastra | piastra | - | scatola | 30
8 | Baird Parker piastre da 55 mm ± 5mm | 12000 | piastra | piastra | - | scatola | 30
9 | Pseudomonas CNA agar UNI EN ISO 16266/2008 piastre da 55 mm ± 5mm | 24720 | piastra | piastra | - | scatola | 20
10 | Tryptic soy agar piastre da 90 mm | 2120 | piastra | piastra | - | scatola | 20
11 | LES ENDO AGAR piastre da 55/60 mm | 2400 | piastra | piastra | - | scatola | 30
12 | BILE ESCULIN AZIDE AGAR (ISO 7899-2) piastre da 55/60 mm | 3000 | piastra | piastra | - | scatola | 30
13 | BHI (ISO 6888-1) provette da 10 ml | 12000 | provetta | ml | 10 | scatola | 20
14 | Kliger iron agar provette da 10 ml ** | 10000 | provetta | ml | 10 | scatola | 20
15 | Lysine Iron Agar (L.I.A.) provette da 10 ml | 10000 | provetta | ml | 10 | scatola | 20
16 | Nutrient agar provette da10 ml | 12000 | provetta | ml | 10 | scatola | 20
17 | Rappaport-Vassiliadis Soy Broth provette da 10 ml | 28000 | provetta | ml | 10 | scatola | 20
18 | TRYPTIC SOY AGAR PROVETTA provette da 10 ml | 16800 | provetta | ml | 10 | scatola | 20
19 | ACETAMIDE BROTH provette da 5 ml | 6000 | provetta | ml | 5 | scatola | 20
20 | TRYPTONE TRYPTOPHAN MEDIUM (brodo al triptofano) provette da 3 ml | 2160 | provetta | ml | 3 | scatola | 24
21 | YEAST EXTRACT AGAR (ISO 6222) flaconi da 200 ml | 360000 | flacone | ml | 200 | scatola | 6
22 | Pseudomonas CN Agar Base * | 3000 | barattolo/bottiglia | g | 500 | scatola | 1
23 | Pseudomonas CN Supplement * in flaconi- Ogni flacone deve garantire 500 ml di terreno | 6000 | flacone | ml | 100 | scatola | 10
24 | KING'S B MEDIUM (AGAR F) | 2000 | barattolo/bottiglia | g | 500 | scatola | 1
25 | Slanetz Bartley Agar CON TTC * | 5000 | barattolo/bottiglia | g | 500 | scatola | 1
26 | m- Fecal coliform agar terreno per enumerazione dei coliformi fcali nelle acque con tecnica MF | 1000 | barattolo/bottiglia | g | 500 | scatola | 1
27 | ACIDO ROSOLICO (supplemento per mFC agar) fiale da 1 gr | 20 | fiala | g | 1 | scatola | 10
28 | SABOURAUD DEXTROSE BROTH | 1000 | barattolo/bottiglia | g | 500 | scatola | 1
29 | SABOURAUD DEXTROSE AGAR | 2500 | barattolo/bottiglia | g | 500 | scatola | 1
30 | SABOURAUD DEXTROSE AGAR CON CLORAMFENICOLO 50/mg | 1000 | barattolo/bottiglia | g | 500 | scatola | 1
31 | SABOURAUD DEXTROSE AGAR flaconi da 200 ml | 1200 | flacone | ml | 200 | scatola | 6
32 | R2A AGAR terreno per la conta dei batteri eterotrofi nelle acque | 5000 | barattolo/bottiglia | g | 500 | scatola | 1
33 | R2A AGAR terreno per la conta dei batteri eterotrofi nelle acque fiale da 200 ml | 96000 | fiala | ml | 200 | scatola | 6
34 | A1 BROTH Terreno per la determinazione dei coliformi fecali nelle acque con tecnica MPN (ISTISAN/96/35) | 1500 | barattolo/bottiglia | g | 500 | scatola | 1
35 | ACQUA PEPTONATA TAMPONATA terreno di pre-arricchimento per la ricerca di Salmonella | 5000 | barattolo/bottiglia | g | 500 | scatola | 1
36 | AZIDE DEXTROSE BRODO | 1000 | barattolo/bottiglia | g | 500 | scatola | 1
37 | BILE ESCULIN AZIDE AGAR TERRENO (ISO 7899-2) | 5000 | barattolo/bottiglia | g | 500 | scatola | 1
38 | BRAIN HEART INFUSION BROTH TERRENO | 300 | barattolo/bottiglia | g | 100 | scatola | 1
39 | BRILLANT GREEN BILE BROTH 2% | 1500 | barattolo/bottiglia | g | 500 | scatola | 1
40 | CZAPEK DOX AGAR | 1500 | barattolo/bottiglia | g | 500 | scatola | 1
41 | CZAPEK DOX AGAR IN PIASTRE PRONTE DA 90 MM *** (vedi ricetta) | 800 | piastra | piastra |  | scatola | 20
42 | ECX-GLUC AGAR (Chromogenic E coli agar) (terreno per la determinazione di E. coli nelle acque con metodo cromogenico | 600 | barattolo/bottiglia | g | 100 | scatola | 1
43 | Ethil Violet Azide Broth | 1000 | barattolo/bottiglia | g | 500 | scatola | 1
44 | HEKTOEN ENTERIC AGAR TERRENO | 2000 | barattolo/bottiglia | g | 500 | scatola | 1
45 | LACTOSE BROTH terreno per la determinazione dei coliformi e coliformi fecali (APAT CNR-IRSA N° 7020) e di E. Coli (ISTISAN96/35) | 1000 | barattolo/bottiglia | g | 500 | scatola | 1
46 | MAXIMUM RECOVERY DILUENT TERRENO Diluente isotonico per il recupero dei microrganismi | 3000 | barattolo/bottiglia | g | 500 | scatola | 1
47 | M-LES ENDO AGAR terreno per il conteggio dei coliformi con tecnica MF | 2000 | barattolo/bottiglia | g | 500 | scatola | 1
48 | RAPPAPORT VASSILIADIS BROTH Brodo selettivo per l'arricchimento di Salmonella | 1000 | barattolo/bottiglia | g | 500 | scatola | 1
49 | THIOGLYCOLATO BROTH terreno per le prove di sterilità batterica | 1000 | barattolo/bottiglia | g | 500 | scatola | 1
50 | TRYPTIC GLUCOSE YEAST AGAR | 2500 | barattolo/bottiglia | g | 500 | scatola | 1
51 | YEST EXTRACT AGAR | 5000 | barattolo/bottiglia | g | 500 | scatola | 1
52 | GLYCEROL SUPPLEMENT | 500 | barattolo/bottiglia | ml | 100 | scatola | 1
53 | SPS AGAR IN FLACONI terreno per l'isolamento e la conta di Clostridium perfrigens da 200 ml | 48000 | flacone | ml | 200 | scatola | 6
54 | PEPTONE (TRYPTONE) WATER (ISO 7251) | 1500 | barattolo/bottiglia | g | 500 | scatola | 1
55 | NUTRIENT AGAR | 1500 | barattolo/bottiglia | g | 500 | scatola | 1
56 | TRYPTIC SOY BROTH | 2500 | barattolo/bottiglia | g | 500 | scatola | 1
57 | TRYPTIC SOY AGAR | 2500 | barattolo/bottiglia | g | 500 | scatola | 1
58 | CHROMOGENIC COLI AGAR ISO 9308 FORM | 2500 | barattolo/bottiglia | g | 500 | scatola | 1
59 | TRYPTONE TRYPTOPHAN MEDIUM | 1500 | barattolo/bottiglia | g | 500 | scatola | 1
60 | BUFFERED PEPTONE WATER o ACQUA PEPTONATA TAMPONATA (terreno di pre-arricchimento per la ricerca di Salmonella, APAT IRSA CNR 7080) da 90 ml | 81000 | flacone | ml | 90 | scatola | 6
61 | Indicatore biologico di sterilizzazione “Spore strip” tipo ST 100 B.stearothermophilus 10^6 | 720 | test | test | 1 | scatola | 24
62 | Spore di B.atrophaeus e flaconi di terreno colturale con indicatore di pH per il controllo del processo di sterilizzazione a secco | 200 | flacone - dischetto flacone - terreno (pezzo) | pezzo | Flacone-dischetto: 10 unità di misura Flacone-terreno: 10 x 1 ml | scatola | 10
63 | Piastre con terrenoTSA-ICR (piastre da 90 mm) per campionamento passivo dell'aria | 1400 | piastra | piastra | - | scatola | 20
64 | FIALE DA 2 ML DI SODIO CLORURO 0,85% | 1000 | fiala | ml | 2 | scatola | 100
65 | Baird Parker Agar Base (ISO 6888) | 2500 | barattolo/bottiglia | g | 500 | scatola | 1
66 | Egg Yolk Tellurite Emulsion 50% | 1000 | barattolo/bottiglia | ml | 100 | scatola | 1
67 | m-CP AGAR BASE | 2500 | barattolo/bottiglia | g | 500 | scatola | 1
68 | mCP Supplement B (cloruro ferrico) 1 X 700 mg | 17500 | barattolo/bottiglia | mg | 700 | scatola | 1
69 | M-CP SUPPLEMENT A Soluzione di difosfato di fenolftaleina (allo 0,5%), | 30000 | barattolo/bottiglia | mg | 750 | scatola | 1
70 | M-CP ANTIMICROBIC SUPPLEMENT - D-cicloserina, B-solfato di polimixina (ogni fiala deve garantire 500 ml di terreno) | 500 | fiala | fiala | 10 | scatola | 1
71 | Sulphit Polymixin Sulphazidiazine agar (SPS) terreno | 2500 | barattolo/bottiglia | g | 500 | scatola | 1
72 | LEGIONELLA BCYE SENZA CISTEINA (iso 11731) 90 mm | 2000 | piastra | piastra | - | scatola | 20
73 | ECX-GLUC agar ** | 54000 | flacone | ml | 100 | scatola | 6
74 | Plate Count Agar (P.C.A.) CFda 200 ml | 54000 | flacone | ml | 200 | scatola | 6
75 | RINGER SOLUTION | 1000 | compresse | compresse | - | scatola | 100
76 | THIOSULFATE RINGER SOLUTION | 200 | - | compressa | - | scatola | 100
77 | TRIPLE SUGAR IRON AGAR (T.S.I.) ISO 19250:2010, CF/50 PROVETTE DA 9/10 ML | 1000 | provetta | ml | 2020-09-10 | scatola | 50
78 | Beta –D-glucoside di idrossile | 13500 | barattolo/bottiglia | mg | 450 | scatola | 1
79 | McCONKEY AGAR | 1500 | barattolo/bottiglia | g | 500 | scatola | 1
80 | ACETAMIDE BROTH | 1500 | barattolo/bottiglia | g | 500 | scatola | 1
81 | L-LYSINE DECARBOXYLATION MEDIUM (O TAYLOR LYSINE DECARBOXYLASE) - ISO 19250:2010 | 300 compresse o 1500 g polvere | barattolo/bottiglia | compresse o g | 100 compresse o 500 g polvere | scatola | 1
82 | L-LYSINE DECARBOXYLASE BROTH (O TAYLOR LYSINE DECARBOXYLASE BROTH) - ISO 19250:2010, PROVETTE DA 6/10 ML | 2500 | provetta | ml | 10 | scatola | 50
83 | TRIPLE SUGAR IRON AGAR (T.S.I. AGAR) - ISO 19250:2010 | 1500 | barattolo/bottiglia | g | 500 | scatola | 1
84 | UREA AGAR - ISO 19250:2010 | 1500 | barattolo/bottiglia | g | 500 | scatola | 1
85 | SOLUZIONE UREA 40% - ISO 19250:2010, C.F. 10 PROVETTE | 150 | provetta | ml | 5 | scatola | 10
86 | UREA AGAR - ISO 19250:2010 IN PROVETTE | 360 | provetta | ml | 3 | scatola | 24
87 | M-CP SUPPLEMENT C (BETA-D-GLUCOSIDE DI IDROSSILE) 1 X 450 mg (ogni fiala deve garantire 500 ml di terreno) | 2250 | barattolo/bottiglia | mg | 450 | scatola | 1
Totale complessivo Euro IVA esclusa
| * formulazione prevista nei metodi di prova ISO indicati dal D. L. vo 31/2001 | ** formulazione prevista nei metodi di prova APAT-IRSA Quad. 29/2003
*** RICETTA terreno di coltura czapek dox agar in piastre pronte da 90 mm (pos.41):TYPICAL FORMULA (g/l) Saccharose 30.0; Sodium Nitrate 2.0; Dipotassium Phosphate 1.0; Magnesium Sulfate 0.5;Potassium Chloride 0.5; Ferrous Sulfate 0.01; Agar 15.0
Il sottoscritto ____________________, nella qualità di legale rappresentante o procuratore speciale della società _____________________, nell’accettare espressamente tutte le condizioni specificate negli atti di gara, dichiara altresì: che l’importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da sostenere per l’esecuzione dell’appalto è : __________________________; che i costi della manodopera per la realizzazione della fornitura e dei servizi accessori ammontano ad Euro ________________ il CCNL applicato agli operatori impiegati è il seguente ________