APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE RETE DI MONITORAGGIO QUALITÀ’ DELL’ARIA

Avviso di consultazione preliminare di mercato
( ai sensi dell’art.66 del D.Lgs.n.50 del 18 aprile 2016)

QUESTIONARIO
da compilare e inviare attraverso la piattaforma SATER
entro il 28 ottobre 2021

Nell'ambito delle procedure per l’affidamento di forniture e servizi programmate per il biennio 2021-2022, Arpae intende procedere alla pubblicazione della presente consultazione di mercato, da espletarsi sulla piattaforma SATER dell’Agenzia regionale INTERCENT-ER.
Con la presente consultazione di mercato, oltre ad assicurare la massima pubblicità all’iniziativa di appalto, si vuole ottenere la più ampia diffusione di informazioni tecniche per ottenere la più proficua partecipazione da parte dei soggetti interessati e ricevere nel contempo dagli stessi, i migliori suggerimenti per una più compiuta conoscenza del mercato.
In merito all’iniziativa di appalto per i servizi integrati per la gestione della manutenzione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria vi chiediamo di fornire il Vostro contributo, previa presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali sotto riportata, compilando il presente questionario e caricandolo sulla piattaforma entro il 28 ottobre 2021.
Si fa presente che, a valle della Consultazione preliminare di gara, Arpae si riserva la facoltà di incontrare le ditte per ulteriori approfondimenti, di cui verrà redatto specifico verbale.
Si precisa che il contributo è prestato gratuitamente, senza diritto a rimborsi spese.
Tutte le informazioni da Voi fornite con il presente documento saranno utilizzate ai soli fini dello sviluppo dell’iniziativa in oggetto e potranno essere rilasciate per estratto e in forma anonima a richiesta di altri operatori economici, nel rispetto di quanto previsto nelle linee guida ANAC n. 14 del 6.03.2019.
L’invio del documento sulla piattaforma SATER implica il consenso al trattamento dei dati forniti.

Dati azienda

Azienda
Indirizzo
Nome e cognome del referente
Ruolo in azienda
Telefono
Fax
Indirizzo e-mail
Data compilazione del questionario

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito anche “Regolamento UE”), Vi informiamo che la raccolta ed il trattamento dei dati personali (d’ora in poi anche solo “Dati”) da Voi forniti sono effettuati al fine di consentire la Vostra partecipazione all'attività di consultazione del mercato sopradetta, nell’ambito della quale, a titolo esemplificativo, rientrano la definizione della strategia di acquisto della merceologia, le ricerche di mercato nello specifico settore merceologico, le analisi economiche e statistiche.
Il trattamento dei Dati per le anzidette finalità, improntato alla massima riservatezza e sicurezza nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di protezione dei dati personali, avrà luogo con modalità sia informatiche, sia cartacee.
Il conferimento di Dati, l'eventuale rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di acquisire da parte Vostra, le informazioni per una più compiuta conoscenza del mercato relativamente alla Vostra azienda.
I Dati saranno conservati in archivi informatici e cartacei per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.
All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: i) revocare, in qualsiasi momento, il consenso; ii) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, nonché l’accesso ai propri dati personali per conoscere la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione.
L’invio ad ARPAE del Documento di Consultazione del mercato implica il consenso al trattamento dei Dati personali forniti.
Titolare del trattamento dei dati è Arpae Emilia-Romagna, con sede in Via Po 5, 40139 Bologna, dirgen@cert.arpa.emr.it. Le richieste per l’esercizio dei diritti riconosciuti di cui agli artt. da 15 a 23 del regolamento UE, potranno essere avanzate al Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica all’indirizzo dpo@arpae.it presso Arpae.

Premessa

La rete di monitoraggio della qualità dell’aria oggetto del nuovo bando di gara è composta sia da stazioni della Rete Regionale di proprietà di Arpae, che da stazioni locali di proprietà di vari soggetti pubblici e privati, ma la cui gestione è in capo ad Arpae.

La Rete Regionale, dislocata su tutto il territorio regionale, è composta da:
- 47 stazioni fisse dotate di strumentazione atta alla rilevazione di inquinanti normati
- 11 stazioni mobili dotate di strumentazione per la rilevazione degli inquinanti e sensori meteo
- 2 stazioni fisse dotate di strumentazione speciale atta alla ricerca
- 1 centro di taratura
- 38 campionatori di polveri
La Rete Locale è composta da:
- 9 stazioni fisse dotate di strumentazione atta alla rilevazione di inquinanti normati, su alcune è presente un analizzatore di Mercurio.
- 2 stazioni mobili dotate di strumentazione per la rilevazione degli inquinanti e sensori meteo

Complessivamente le stazioni sopra indicate contano 300 analizzatori e 50 sensori meteo.

In tutte le stazioni di misura è presente un sistema di acquisizione gestito da Arpae. Tutti i dati raccolti confluiscono nel database della qualità dell’aria di Arpae e su database ISPRA.

La manutenzione ordinaria e straordinaria della rete è affidata per il periodo 2018-2022 attraverso un contratto di servizio integrato per la gestione e manutenzione delle stazioni.
La presente consultazione è finalizzata all’espletamento della gara che si realizzerà nel corso del 2022, per l’affidamento dei servizi a decorrere dall’1.1.2023.

Breve descrizione dell’iniziativa di appalto

I servizi richiesti devono essere forniti in situ, ovvero nell’ubicazione delle stazioni fisse di monitoraggio, nel sito in cui si trovano i laboratori mobili o presso le sedi di Arpae.

Con l’appalto in oggetto l’Azienda fornitrice dovrà effettuare i seguenti servizi in accordo con la normativa vigente e con le procedure interne di Arpae:

- Manutenzione ordinaria e preventiva Si intendono attività di manutenzione ordinaria e preventiva tutte quelle operazioni volte a garantire il mantenimento e la piena funzionalità delle apparecchiature della rete di monitoraggio e del sistema di acquisizione e trasmissione dati, compresa la periodica sostituzione dei filtri per il campionamento del particolato;
- Manutenzione correttiva Si intendono attività di manutenzione correttiva tutte quelle operazioni che consentono l’accertamento e la risoluzione di problemi o malfunzionamenti che intervengono alle apparecchiature, ivi compresi l’eventuale sostituzione di parti di ricambio e materiali di consumo e la verifica finale della funzionalità ed integrità dell’apparecchiatura. Gli interventi di manutenzione correttiva sono in numero illimitato per tutta la durata del contratto;
- Manutenzione acquisitore si intende l’attività necessaria per ripristinare la funzionalità dell’ acquisitore di stazione;
- Sostituzione temporanea di strumentazione Nel caso in cui non sia possibile effettuare, nei termini richiesti, la riparazione del guasto che pregiudica il corretto funzionamento dell’apparecchiatura e di conseguenza la corretta acquisizione dei dati, o in caso di irreparabilità della strumentazione, deve essere prevista l’installazione di uno strumento sostitutivo.
- Rilocazione, dismissione, inserimento di strumentazione Si intendono servizi per la rilocazione di strumentazione da una stazione di misura ad un’altra, la dismissione con relativo smontaggio di strumentazione o l’inserimento di nuova strumentazione su richiesta di Arpae.
- Gestione delle parti di ricambio e gestione rifiuti Si intende la fornitura e installazione di tutte quelle parti soggette a consumo o esaurimento, ovvero tutte quelle parti che sono necessarie ed indispensabili per il corretto funzionamento delle apparecchiature della rete di monitoraggio, compresi i tubi a permeazione, le bombole e i filtri.
- Attività di taratura Si intende l’esecuzione di tutte le attività di taratura della strumentazione previste dal D.Lgs 155/2010 - DM 30 marzo 2017 e dalle procedure interne di Arpae.
- Attività di manutenzione condizionatori ed estintori e sfalcio dell’erba circostante la stazione di monitoraggio
- Registrazione delle attività sopra indicate attraverso un sistema informativo che renda tracciabile tutte le attività eseguite .

A seguito di ogni intervento dovranno essere rilasciati tutti i report attestanti il corretto funzionamento della strumentazione e ove necessario che riportino i test e le calibrazioni effettuate e le parti di ricambio utilizzate.

Nel corso del contratto potranno essere esercitate opzioni per eventuali Forniture, in particolare Arpae si riserva la facoltà di procedere ad acquistare della strumentazione di diversa tipologia (ad es: analizzatori di PM10 orario, analizzatori di aldeidi, analizzatori di ammoniaca ecc…) nel corso dell’intero contratto, ai prezzi e alle condizioni determinate in sede di gara.

L’Azienda fornitrice dovrà inoltre effettuare una verifica degli impianti elettrici delle stazioni di monitoraggio e dei laboratori mobili ai sensi del DM 37/08, producendo la documentazione prevista dalla normativa vigente.

E’ prevista una durata triennale per il servizio di manutenzione preventiva, manutenzione correttiva, riparazione delle parti non funzionanti e la fornitura di componenti di rispetto.
Arpae si riserva la facoltà di rinnovare il servizio per ulteriori due anni ed eventualmente avvalersi di una proroga semestrale.

Importo previsto

L'importo complessivo dell’appalto comprensivo di opzioni, rinnovo e proroga è di 6.800.000,00 Euro IVA esclusa.

QUESTIONARIO

BUSINESS AZIENDALE: vi preghiamo di riportare una breve descrizione della vostra Azienda, indicando il core business/i principali settori di attività, la tipologia, il numero di dipendenti

FATTURATO: Indicare il fatturato specifico sostenuto dall’azienda nell’ultimo triennio disponibile rispetto all’anno corrente, preferibilmente specificando il valore relativo a servizi analoghi a quelli oggetto di gara:

PROGETTI ANALOGHI: Si richiede di fornire elementi da cui si possa evincere l’esperienza maturata negli anni della vostra Azienda in progetti analoghi a quello sopra descritto indicando i contratti eseguiti in termini di attività erogate, dimensioni economiche, dimensioni quantitative, cliente, durata.

CERTIFICAZIONI: a vostro avviso quali Certificazioni Aziendali rilasciate da Organismi Nazionali/Internazionali/Società/Terze Parti/SOA sono necessarie o opzionali per eseguire le prestazioni indicate nei paragrafi precedenti.

MODELLO ORGANIZZATIVO: si chiede di indicare il modello organizzativo e logistico adottati per l’erogazione dei servizi sul territorio nazionale, (ad es. disponete di Vostre strutture o operate tramite accordi commerciali, etc.)

Potete suggerire CONTROLLI AGGIUNTIVI, rispetto a quanto previsto dalla normativa e dalla manualistica della strumentazione, per migliorare la diagnostica e l’individuazione di possibili criticità, per prevenire l'imminente possibilità di perdita di dati o guasti ?

Si richiedono SUGGERIMENTI in merito alla strutturazione del capitolato tecnico, di cui si fornisce a titolo esemplificativo e non vincolante il testo relativo al servizio attualmente in corso, al fine di rendere agevole la gestione del contratto in fase operativa garantendo gli interessi del proponente, ma anche la tutela del offerente.

Si richiede se una SUDDIVISIONE IN LOTTI possa agevolare la partecipazione o meno. In tal caso che tipo di suddivisione si intende suggerire.

CRITERI DI VALUTAZIONE : quali sono a vostro avviso i fattori più significativi da considerare nel disegno dell’iniziativa di gara, affinché l’Amministrazione possa massimizzare il rapporto qualità/prezzo delle prestazioni indicate al paragrafo “Breve descrizione dell’iniziativa” .

EVENTUALI ALTRI SUGGERIMENTI

Con la sottoscrizione del Documento di Consultazione del mercato, l’interessato acconsente espressamente al trattamento dei propri Dati personali più sopra forniti.

Ragione sociale e firma operatore economico
__________________