Forniture e servizi della rete regionale della qualità dell’aria di Arpae per l'adeguamento normativo della Direttiva UE 2024/2881

QUESTIONARIO

da compilare e inviare attraverso la piattaforma SATER entro 15 giorni continuativi dalla pubblicazione del presente documento

- Fornitura di due  misuratori di particelle CPC (Condensation Particle Counter) e del servizio di manutenzione per un periodo di 24 mesi

QUESTIONARIO TECNICO

Informazioni riguardanti lo strumento richiesto

Domanda 1:  Gli strumenti sono conformi alla norma UNI EN 16976:2024 e alla UE 2881/2024?

Risposta 1:

Domanda 2: Gli strumenti rientrano nella lista ACTRIS come “compliance approved”, aggiornata all’ultima versione disponibile, specifica per i soli CPC, (Particle number concentration DP50=10nm (WCCAP, PACC), Instrument type: Condensation Particle Counter, CPC)?

Risposta 2:

Domanda 2: Specificare le dimensioni degli strumenti (lunghezza, profondità e altezza massimi)

Risposta 3:

Domanda 3: Le misure prodotte dagli strumenti e i loro status sono già acquisibili dal sistema OPAS (https://opas.isprambiente.it)? In caso negativo, la ditta è in grado di fornire quanto richiesto all'interno del costo dello strumento?

Risposta 3

Domanda 4: Gli strumenti sono dotati di un sistema di rimozione di butanolo?

Risposta 4:

Domanda 5: Si indichi la valutazione dei costi per un sistema di rimozione di butanolo così composto: un armadio (ca 600*600*600 mm) di sicurezza per lo stoccaggio di infiammabili (EN14470-1) con all’interno valvola di ventilazione verso l'esterno e al cui interno siano presenti le bottiglie comprese quelle in funzione collegate al CPC.

Risposta 5:

Domanda 6: Quali sono i tempi di consegna degli strumenti, da quando verrà, eventualmente, fatto l’ordine?

Risposta 6:

Domanda 7: Avete una comprovata esperienza pregressa idonea all’esecuzione della fornitura di questi strumenti? Se la risposta è positiva siete in grado di documentarlo?

Risposta 7:

Domanda 8: Avete una comprovata esperienza pregressa idonea all’esecuzione della fornitura di questi strumenti? Se la risposta è positiva, siete in grado di documentarlo?

Risposta 8:

Informazioni riguardanti il servizio richiesto

Domanda 9: Quali sono i costi che ritenete necessari al fine di effettuare la manutenzione correttiva/straordinaria (ossia tutte quelle attività che permettono allo strumento di funzionare correttamente ottenendo il rendimento richiesto di 85 %) degli strumenti (quella ordinaria sarà, eventualmente, a carico di Arpae), comprensiva di ricambi, per una durata di 24 mesi?

Risposta 9:

Domanda 10: Avete una comprovata esperienza di un servizio di manutenzione (così come richiesto nella domanda 9)  per tali tipi (o analoghi) di strumenti ? Se sì, di quanti anni/mesi?  e siete in grado di documentarlo?

Risposta 10:

Domanda 11: Gli strumenti sono in grado di ottenere la calibrazione TROPOS? In che tempi ritenete di ottenerla? e quanti giorni di misure ritenete che Arpae perderà?

Tale calibrazione sarà da effettuare a ogni inizio anno, si richiede quindi una valutazione 	dei costi per due calibrazioni per ogni strumento.

Risposta 11:

Domanda 12: Quali sono i costi relativi ai consumabili necessari per due anni di misure in continuo per ogni strumento?

Risposta 12:

Domanda 13: Quali sono le garanzie che riuscirete a raggiungere un certo rendimento (non inferiore al 85 %) ad es. tramite strumenti sostitutivi?

Risposta 13:

Domanda 14: Quali sono i costi finali comprensivi del costo dello strumento (e dell’installazione e di tutte le componenti necessarie al loro funzionamento), della calibrazione TROPOS, della manutenzione straordinaria/correttiva e delle eventuale sostituzione di parti dello strumento per il raggiungimento del rendimento che ritenete congrui?

Risposta 14:

Domanda 15: Si richiede di indicare eventuali servizi aggiuntivi rientranti nella logica dei servizi a "costo zero" che possano essere d'interesse per l'Ente ed essere potenzialmente ricompresi tra i servizi offerti (es.:trasporto strumenti da e per le sedi Arpae, aggiornamento normativo, aggiornamento uso e manutenzione da parte degli operatori, ecc.) descrivendone sinteticamente le caratteristiche principali.

Risposta 15:

Domanda 16: Quali imprevisti copre la garanzia? e per quanti mesi è prevista?

Risposta 16:

B) Analizzatore del mercurio gassoso in aria ambiente e del servizio di manutenzione per un periodo di 24 mesi

QUESTIONARIO TECNICO

Informazioni riguardanti lo strumento richiesto

Domanda 1: Lo strumento risponde alle norme UNI EN 15852/2010 e della UE 2881/2024?

Risposta 1:

Domanda 2: Quali sono i tempi di consegna degli strumenti, da quando verrà, eventualmente, fatto l’ordine?

Risposta 2:

Domanda 3: Le misure prodotte dallo strumento e i suoi status sono già acquisibili dal sistema OPAS (https://opas.isprambiente.it)? In caso negativo il fornitore è in grado di ottenere quanto richiesto all'interno del costo dello strumento?

Risposta 3:

Domanda 4: Quali sono i costi relativi ai consumabili necessari per due anni di misure in continuo?

Risposta 4:

Domanda 5: Quali imprevisti copre la garanzia? e per quanti mesi è prevista?

Risposta 5:

Domanda 6: Avete una comprovata esperienza pregressa idonea all’esecuzione della fornitura di questi strumenti? Se la risposta è positiva. siete in grado di documentarlo?

Risposta 6:

Informazioni riguardanti il servizio richiesto

Domanda 7: Quali sono i costi che ritenete necessari al fine di effettuare la manutenzione ordinaria e correttiva/straordinaria (ossia tutte quelle attività che permettono allo strumento di funzionare correttamente ottenendo il rendimento richiesto 30 %) degli strumenti, comprensiva di ricambi, e della taratura annuale,  per una durata di 24 mesi?

Risposta 7:

Domanda 8: Avete una comprovata esperienza di un servizio di manutenzione (così come richiesto nella domanda 7)  per tali tipi (o analoghi) di strumenti ? Se sì, di quanti anni/mesi? e siete in grado di documentarlo?

Risposta 8:

Domanda 9: Quali sono i costi relativi ai consumabili necessari per due anni di misure in continuo per ogni strumento?

Risposta 9:

Domanda 10: Quali sono le garanzie che riuscirete a raggiungere un certo rendimento (non inferiore al 30 %) ad es. tramite strumenti sostitutivi?

Risposta 10:

Domanda 11: Quali sono i costi finali comprensivi del costo dello strumento (e dell’installazione e di tutte le componenti necessarie al loro funzionamento), della manutenzione ordinaria e straordinaria, della taratura e delle eventuale sostituzione di parti dello strumento per il raggiungimento del rendimento che ritenete congrui?

Risposta 11:

Domanda 12: Si richiede di indicare eventuali servizi aggiuntivi rientranti nella logica dei servizi a "costo zero" che possano essere d'interesse per l'Ente ed essere potenzialmente ricompresi tra i servizi offerti (es.:trasporto strumenti da e per le sedi Arpae, aggiornamento normativo, aggiornamento uso e manutenzione da parte degli operatori, ecc.) descrivendone sinteticamente le caratteristiche principali.

Risposta 12:

C) Etalometro per la misurazione del black carbon e del servizio di manutenzione per un periodo di 24 mesi

QUESTIONARIO TECNICO

Informazioni riguardanti lo strumento richiesto

Domanda 1: Lo strumento è conforme alla norma CEN/TR 18076:2024  e la UE 2881/2024?

Risposta 1:

Domanda 2: Lo strumento rientra nella lista ACTRIS come “compliance approved”, aggiornata all’ultima versione disponibile, specifica per i BC (Particle light absorption coefficient and black carbon (WCCAP, PACC), Instrument type: Absorption Photometer)?

Risposta 2:

Domanda 3: Quali sono i tempi di consegna degli strumenti, da quando verrà, eventualmente, fatto l’ordine?

Risposta 3:

Domanda 4: Le misure prodotte dallo strumento e i suoi status sono già acquisibili dal sistema OPAS (https://opas.isprambiente.it)? In caso negativo il fornitore è in grado di ottenere quanto richiesto all'interno del costo dello strumento?

Risposta 4:

Domanda 5: Quali sono i costi relativi ai consumabili necessari per due anni di misure in continuo?

Risposta 5:

Domanda 6: Quali imprevisti copre la garanzia? e per quanti mesi è prevista?

Risposta 6:

Domanda 7: Avete una comprovata esperienza pregressa idonea all’esecuzione della fornitura di questi strumenti? Se la risposta è positiva, siete in grado di documentarlo?

Risposta 7:

Informazioni riguardanti il servizio richiesto

Domanda 8: Quali sono i costi che ritenete necessari al fine di effettuare la manutenzione ordinaria e correttiva/straordinaria (ossia tutte quelle attività che permettono allo strumento di funzionare correttamente ottenendo il rendimento richiesto 85 %) degli strumenti, comprensiva di ricambi, e della taratura annuale,  per una durata di 24 mesi?

Risposta 8:

Domanda 9: Avete una comprovata esperienza di un servizio di manutenzione (così come richiesto nella domanda 8)  per tali tipi (o analoghi) di strumenti ? Se sì, di quanti anni/mesi? e siete in grado di documentarlo?

Risposta 9:

Domanda 10: Quali sono le garanzie che riuscirete a raggiungere un certo rendimento (non inferiore al 85 %) ad es. tramite strumenti sostitutivi?

Risposta 10:

Domanda 11: Quali sono i costi finali comprensivi del costo dello strumento (e dell’installazione e di tutte le componenti necessarie al loro funzionamento), della manutenzione ordinaria e straordinaria, della taratura e delle eventuale sostituzione di parti dello strumento per il raggiungimento del rendimento che ritenete congrui?

Risposta 11:

Domanda 12: Si richiede di indicare eventuali servizi aggiuntivi rientranti nella logica dei servizi a "costo zero" che possano essere d'interesse per l'Ente ed essere potenzialmente ricompresi tra i servizi offerti (es.:trasporto strumenti da e per le sedi Arpae, aggiornamento normativo, aggiornamento uso e manutenzione da parte degli operatori, ecc.) descrivendone sinteticamente le caratteristiche principali.

Risposta 12: